SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zaprojektowania i wykonania stacji ładowania pojazdów osobowych z napędem elektrycznym w formule zaprojektuj-wybuduj wraz z dokonaniem odbioru stacji przez UDT oraz dostawą aplikacja do rozliczania usługi ładowania, prowadzony w trybie i na zasadach określonych …………….

Zamawiający:

Warszawa, 2024

- UWAGI OGÓLNE

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach przewidzianych…………………………

  - Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własny koszt i ryzyko.

  - Oferta wraz z załącznikami oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia będą składane przez Zamawiającego i Wykonawcę drogą elektroniczną na podany w zapytaniu mail:…..

  - Przesyłane w ramach oferty dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oraz zeskanowane do formatu „PDF".

  - Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie SIWZ i/lub jej załączników osobom trzecim, nie biorącym udziału w przedmiotowej procedurze przetargowej, za wyjątkiem podwykonawców.

- ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………….

zwane dalej Zamawiającym.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest, zaprojektowanie i wykonania stacji ładowania pojazdów osobowych z napędem elektrycznym w formule zaprojektuj-wybuduj wraz z dokonaniem odbioru stacji przez UDT oraz dostawą aplikacja do rozliczania usługi ładowania.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – max 14 tygodni

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wizja lokalna jest obowiązkowa . Wizja lokalna odbędzie się w dniu ……………………………… o godz. 9:00.

Warunkiem uczestnictwa w wizji lokalnej jest przekazanie Zamawiającemu na adres e-mail: ………………………………… do dnia …………………….., do godz. 12:00 danych osób: imię i nazwisko oraz nazwę firmy którą będą reprezentowały (max. 2 osoby). Miejsce zbiórki uczestników wizji lokalnej - …………………………………………

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdym etapie składania ofert, na całość zamówienia.

- Oferta nie spełniająca niżej wskazanych wymagań będzie odrzucona, jako niezgodna z niniejszą SIWZ.

- Oferta winna być kompletna, sporządzona w sposób przejrzysty, zawierać wszelkie wymagane dla zamówienia oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiami opisanymi str. 2

w niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej formie, np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii bądź nie podpisanie przez upoważnione osoby którejkolwiek ze stron, (jeżeli dokument składa się z więcej niż jednej strony każda z nich musi być podpisana i gdy jest kopią, poświadczona „za zgodność z oryginałem", poświadczenie musi być opatrzone datą i adnotacją „za zgodność z oryginałem) może być powodem wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia oferty.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników i oświadczeń oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki musza być parafowane.

- Wszelkie oświadczenia i załączniki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) w dokumentach firmy (np. umowa spółki cywilnej) lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. Adekwatne dokumenty lub pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. Niezłożenie ww. dokumentów wraz z ofertą, może być powodem wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia jego oferty.

- Wskazane jest ponumerowanie każdej strony oferty kolejnymi numerami.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia,

- zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,

- jest ona nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- ZAWARTOŚĆ OFERT

- Składając ofertę w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Referencje potwierdzające posiadanie doświadczenia wskazanego w punkcie 9

- Certyfikat potwierdzający autoryzacje w zakresie instalacji dostarczanych stacji ładowania

- Wszystkie załączniki wynikające z SIWS

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- W złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu Umowy. Przedstawione w ofercie Maksymalne wynagrodzenie netto winno uwzględniać ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych przedmiotem zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty.

- Maksymalne wynagrodzenie należy przedstawić w złotych polskich cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Podatek VAT, w trakcie realizacji Umowy, będzie naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotowej Umowy przedstawiono w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ wyłącznie za pośrednictwem maila Odpowiedź Zamawiającego zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu zadawania pytań lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przesłano SIWZ i jest dla nich wiążące.

- Wymagania stawiane wykonawcy

- Wykonawca powinien być potwierdzonym przez producenta certyfikowanym instalatorem dostarczanych stacji ładowania;

- Firma realizująca dostawę i instalacje stacji ładowania powinna posiadać doświadczenia w zakresie dostawy i instalacji minimum 9 stacji ładowania do samochodów elektrycznych DC o mocy minimum 180KW wraz z odbiorem UDT oraz dostawą aplikacji do rozliczani usługi ładowania  za  kwotę minimum 200 000,00 zł netto.

Wykonawca musi posiadać odpowiedni personel zapewniający prawidłowość realizacji zamówienia w tym:

- Jedną osobę pełniąca funkcje projektanta i kierownika robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych.

- Jedną osobę pełniąca funkcje projektanta posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej w  odniesieniu do architektury obiektu.

- Cztery osoby pełniące funkcje instalatorów posiadające uprawnienia SEP Grupa 1 E i D  napięcie do 1kV

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań powinien dostarczyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające powyższe: referencje, protokół odbioru UDT z określeniem mocy stacji , certyfikat producenta stacji, uprawnienia oraz pozytywną opinie UDT w zakresie dostarczanych stacji ładowania.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, .

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez ………………) nie później niż:

  - Oferty złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w przetargu.

  - Postępowanie jest postępowaniem niepublicznym. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. Ocena ofert ma charakter poufny i nie będzie udostępniana publicznie.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Okres związania ofertą ustala się na 60 dni.

- KRYTERIA OCENY OFERT. ICH OPIS I ZNACZENIE

  - badanie ofert w zakresie wymagań formalno-prawnych i kompletności ofert.

Ocena kompletności oferty zgodnie z zapisami pkt. 6 SIWZ dokonana będzie na podstawie złożonych w ofercie dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia brakujących dokumentów.

- Ocena Ofert według kryterium

Pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnie z pkt. 12.1 powyżej, przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium przedstawionym poniżej:

A - „cena" - waga kryterium - 60 % . W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór:

„cena" (najniższa wynikająca z ofert)

ocena punktowa = 	x 60 punktów

„cena" badanej oferty

B - „termin" - waga kryterium - 20 % W kryterium „termin" zostanie zastosowany wzór:

„termin" (najniższa ilość tygodni realizacji, wynikająca z ofert)

ocena punktowa =		x 20 punktów

„termin" (ilość tygodni realizacji wg badanej oferty)

najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta tego Oferenta, który zaoferuje  najkrótszy termin realizacji. Punkty przyznane zostaną według następujących zasad:

• zaoferowany termin realizacji: do 8 tygodni: 20 pkt.

• zaoferowany termin realizacji: do 12 tygodni: 10 pkt.

• zaoferowany termin realizacji: powyżej 12 tygodni:  0 pkt.

C - „gwarancja" - waga kryterium - 20 % W kryterium „termin" zostanie zastosowany wzór:

„gwarancja" (najdłuższa ilość miesięcy, wynikająca z ofert)

ocena punktowa =		x 20 punktów

„gwarancja" (ilość miesięcy wg badanej oferty)

najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta tego Oferenta, który zaoferuje  najdłuższy termin gwarancji. Punkty przyznane zostaną według następujących zasad:

• zaoferowany termin gwarancji: 24 miesiące: 0 pkt.

• zaoferowany termin gwarancji:  36 miesięcy: 4 pkt.

• zaoferowany termin gwarancji: 48 miesięcy:  8 pkt.

• zaoferowany termin gwarancji: 84 miesięcy i więcej: 20 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną wg wzoru:

W = A + B+C

gdzie:

W-łączna liczba przyznanych ofercie punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert,

A - liczba punktów przyznanych ofercie na podstawie kryterium „cena",

B - liczba punktów przyznanych ofercie na podstawie kryterium „termin".

C- liczba punktów przyznanych ofercie na podstawie kryterium „gwarancja".

Obliczenia będą dokonywana do dwóch miejsc po przecinku.

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie doręczone wybranemu Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną.

  - Pozostali Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o nie przyjęciu ich ofert.

  - Umowę uważa się za zawartą w momencie podpisania Umowy przez umocowanych przedstawicieli obu stron.

  - Za zawarcie umowy nie uważa się skierowania do Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13.1 powyżej.

  - Wybranemu Wykonawcy Zamawiający prześle 2 oryginalne egzemplarze Umowy do podpisania Umowy.

  - Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy, jeśli:

- Wykonawca pomimo ostatecznego wezwania do zawarcia umowy, nie podpisze Umowy w terminie 14 dni od daty przekazania za pokwitowaniem Umowy lub nadania przesyłki kurierskiej z Umową do podpisu.

W takim przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na warunkach określonych w § 5 projektu Umowy.

  - Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych w § 6 projektu Umowy.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie w całości lub w części bez podania przyczyn.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców.

- NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI UBIEGAJĄCYMI SIE O ZAMÓWIENIE

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia ze strony Zamawiającego uprawniono n/w osoby:

……………………….

Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

| Załącznik nr 1 | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Projekt Umowy |
| Załącznik nr 3 | FORMULARZ CENOWY |